[image: image2.jpg]



Ing.  Zsolt   P A P P, autorizovaný architekt

Sládkovičova 2, 934 01 Levice

tel.:036/63 18 235

fax: 036/630 70 80

e-mail: proart@proart.sk

REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU V LEVICIACH
TECHNICKÁ SPRÁVA
SO03
SPEVNENÉ PLOCHY - PÓDIUM
Levice, december 2021

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby: 
  

REVITALIZÁCIA HRADNÉHO PARKU V LEVICIACH
Časť:


           

SO03
SPEVNENÉ PLOCHY - PÓDIUM
Investor/stavebník:


MESTO LEVICE
Miesto stavby:


LEVICE; PARC. č. 5933; 5934; 466/3; 466/5
Účel stavby:



REVITALIZÁCIA PARKU
SPRACOVATEĽSKÝ  KOLEKTÍV:  

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:        


ING. PAPP ZSOLT


Sládkovičova 2 Levice, 036/6318 235, 0905 853 565

Autorizovaný architekt, 

číslo autorizačného osvedčenia AA 1042

VYPRACOVALI:





ING. ZSOLT PAPP









ING. ARCH. LUKÁŠ KUSÝ
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU:

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:

· Obhliadka staveniska

· Fotodokumentácia

· Konzultácie s investorom

· Výškopis a polohopis riešeného územia

ZÁKLADNÉ BILANCIE:
Celková plocha riešeného územia
11 257,2 m2
Plocha SO03- pódium

65 m2
STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE

Zemné práce budú vykonané mechanizmami. Odstránená vrstva spevnených plôch sa môže použiť na podsyp pod základové konštrukcie. Stavba je založená plošne na  betónových a základových pásoch. Základové pásy sú navrhnuté so šírkou a výškou 400 mm pod jedným, alebo dvoma radmi debniacich tvárnic, ktoré budú vystužené a zaliate betónovou zmesou. Pri zakladaní do polôh ílov sa nepoužije zhutnené štrkové lôžko, podkladový betón sa vyleje priamo na íl, bez použitia štrkového lôžka!

Podkladová doska zo železobetónu je hrubá 100mm, pod ňou je vrstva štrkodrte hr. 150mm. Na základovú dosku bude osadený jeden rad debniacich tvárnic po troch stranách. Spredu ostane voľná hrana dosky. Spádovú vrstvu na odvodnenie zabezpečí betónová mazanina. Celá konštrukcia bude zaizolovaná na ochránenie konštrukcií od dažďovej vody.
Drevený roznášací rošt bude podoprený rektifikačnými nastaviteľnými terčami na drevené terasy. Nosnétrámy musia byť z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako pohľadové terasové dosky. Musí mať minimálne dvojnásobnú hrúbku, ako je hrúbka dosiek. Nosníky by mali byť kvôli odvodu vody uložené na nepriepustných podložkách (napr. z gumy). Dôležité je zabezpečenie odvetrania priestoru pod terasou. Po krajoch na zvislých stenách bude použitý podkladný rošt z hliníkových hranolov určených na drevené terasy. Hliníkové profili budú kotvené do zvislých stienok pódia. Ako povrchová vrstva drevenej terasy bude použité exotické drevo Ipe, alebo iné s podobnými alebo lepšími vlastnosťami. Na rozdiel od domácich drevín terasové dosky z exotických drevín vynikajú vysokou tvrdosťou, hustotou a sú tiež odolnejšie voči hubám, plesniam, hnilobe, a drevokazným škodcom. IPE – názov „ipe“ označujúci juhoamerickú drevinu, ktorá je vo svete deckingu pojem. Ipe je odolné voči biologickým škodcom, zaraďuje sa do 1. triedy trvácnosti a je pomerne stabilné Dosky hr. 25mm budú uchytené k drevenému roštu pomocou systému Softline, alebo podobne skrytému systému. Vzdialenosť medzier medzi doskami bude 5mm. Po celom okraji pódia bude umiestnený drevený hranol 175x50 mm, ideálne z toho istého materiálu, ako sú dosky. Hranol bude tvoriť malý presah s vytvorením okapu. Skrutky budú použité nerezové.
Pri montáži je potrebné terasové dosky a krajný hranol prebrúsiť. Povrchové dosky a hranol budú ošetrené olejovým náterom na prírodnej báze. Farebnosť bude odsúhlasená projektantom , pričom bude zosúladená s drevenými prvkami na lávke. Všetky ostatné konštrukčné drevené prvky budú ošetrené, impregnované nátermi proti plesniam a škodcom

[image: image1.png]PRO/, "RT

PROJEKTOVANIE A REALIZACIA STAVIEB s.r.o.





Pri pódiu bude umiestnený energetický stĺpik, ktorý bude zásobovať elektrickou energiou vystúpenia a koncerty. Umiestnený bude v trávnatom povrchu a pri nepoužívaní bude zapustený do zeme.
Podobný etenergetický stĺpik bude umiestnený v mlátovom povrchu popri pozícií stánkov.

energetický stĺpik- ilustračný obrázok
POSTUP VÝSTAVBY 
Hlavné zásady postupu výstavby 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby: 

– vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí, 

– búracie práce, odhumusovanie a odstránenie porastov, 

– stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek, 

– položenie konštrukčných vrstiev vozovky, 

– dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov. 

Ochrana podzemných vôd počas výstavby 
Zemné práce na komunikácii neovplyvnia režim podzemných vôd. Dodržanie kvality podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny stavebných prác a dobrého technického stavu mechanizmov. 

Vytýčenie objektov 
Vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní predmetného územia. 

 POUŽITÉ STAVEBNÉ VÝROBKY, TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe, upravujú technické špecifikácie a všeobecne záväzné právne predpisy.  

Technické špecifikácie sú:

a/ technické normy, ktorými sa v členských štátoch prevzali harmonizované európske technické normy a notifikované normy členských štátov

b/ slovenské technické normy  platné len na území Slovenskej republiky, určené ako vhodné na preukazovanie zhody

c/ európske technické osvedčenia

d/ technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky

Technické špecifikácie podľa zákona č.523/2003 Z.z. O verejnom obstarávaní sú požiadavky obsiahnuté predovšetkým v súťažných podkladoch, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovarov, prác alebo služieb, ktoré umožňujú aby tovary, práce  alebo služby boli opísané tak, aby spĺňali účel stanovený obstarávateľom. Tieto   technické požiadavky zahŕňajú najmú charakteristiky výrobku podľa osobitného predpisu. 

Z dôvodu eliminácie diskriminácie dodávok a subdodávok   sú popísané technické špecifikácie ktorými určujeme vlastnosti  materiálov a systémov  v projektovej dokumentácii.  

Konkrétne typy materiálov a systémov sú v projektovej dokumentácii uvedené z dôvodu technickej špecifikácie vlastností. Môžu byť nahradené materiálmi a systémami rovnakých, alebo lepších technických vlastností. V prípade, že niektoré vlastnosti náhradného materiálu sú horšie,  na náhradu je potrebný súhlas projektanta. Týka sa to aj zmeny rozmerov materiálov /napr. hrúbky izolácie a pod./  Technické parametre sa určia na základe príslušnej STN, certifikátov, osvedčení a všeobecne záväzných predpisov.  Okrem uvedených   vlastností materiály a systémy musia spĺňať všetky  vlastnosti ktoré sú určujúce vzhľadom na vhodnosť ich použitia v stavbe vyžadované príslušnými normami a  záväznými predpismi pre daný stavebný materiál a zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpísané aj odporúčané postupy výrobcov použitých materiálov. 

V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí v projektovej dokumentácii je povinnosťou zhotoviteľa stavby neodkladne túto zistenú skutočnosť oznámiť projektantovi. Pri zanedbaní tejto skutočnosti a prevedenie problémovej časti stavby podľa vlastného uváženia bez súhlasu projektanta sa stráca garancia a zodpovednosť prechádza na zhotoviteľa stavby!

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom stavby je nutné oznámiť projektantovi ešte pred podpisom zmluvy o realizácii stavby!

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby. Stavba je navrhnutá z energeticky úsporných konštrukcii, preto hodnoty tepelnej bilancie  neprekročia všeobecne záväznými predpismi stanovené limity, avšak najneskôr pred kolaudáciu bude potrebné vypracovať energetický výpočet budovy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY OBJEKTY A ČASTI STAVBY:


Každú zmenu aj malú je potrebné zapísať do stavebného denníka so schválením projektantom a stavebným dozorom  a to ešte pred uskutočnením tejto zmeny. V prípade ak realizátor  nerieši stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou  a dodatočne nezíska súhlas projektanta a stavebného dozora, je povinný odstrániť zmenu alebo prispôsobiť podľa dohody a to na vlastné náklady. 

Výber všetkých  materiálov  viditeľných v interiéri alebo exteriéri prevedie zhotoviteľ stavby výlučne v spolupráci s projektantom. 

Realizačná firma je povinná  dodržiavať normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi výkresovou časťou, grafickou časťou, projektmi profesii v rámci projektovej dokumentácie, výkazom výmer a rozpočtom, alebo projektom a normami, predpismi, technologickými postupmi  je stavebná firma povinná oznámiť túto skutočnosť projektantovi a s projektantom konzultovať ďalší postup  a to ešte pred začatím realizácie problematickej časti stavby. V prípade, ak bude problematickú časť realizovať bez konzultácii s projektantom, preberá na seba plnú zodpovednosť za túto časť stavby ako aj za všetky súvisiace časti stavby a problémy, ktoré budú takýmto postupom vyvolané. 

Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov a účastníkov stavby.  Keďže bol vypracovaný jednostupňový projekt, projektant nemohol do projektu zapracovať všetky prípadné pripomienky a podmienky vznesené v stavebnom konaní. Projekt  pre realizáciu platí zároveň s požiadavkami vznesenými v stavebnom konaní. V prípade, ak  tieto požiadavky budú v rozpore s projektom, je nutné upozorniť na to projektanta ktorý dodatočne zakomponuje spornú časť do projektu.   


Realizačná firma je povinná pri realizácii stavby dodržiavať technické normy, predpisy a ustanovenia, technologické postupy, podmienky vyplývajúce z klimatických vplyvov.  


Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta! Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe!

Levice, december 2021




Ing. arch. Lukáš Kusý









Ing. Zsolt Papp
